Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Zamawiający

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 14A, 41-709 Ruda Śląska.

2. Lokalizacja

Ośrodek sportowy BURLOCH ARENA im. G. Dziedzic - lodowisko  ul. Bytomska 15, 41-704 Ruda Śląska.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien obejmować modernizację lodowiska – wymianę agregatu chłodniczego oraz wymianę oświetlenia lodowiska/kortów tenisowych z zastosowaniem technologii oświetleniowej LED-owej i montaż siatek/piłkochwytów (w pionie/ściana i poziomie/sufit)

Zakres realizacji zadania powinien obejmować:

3.1. Podstawowe elementy dokumentacji technicznej (plan zagospodarowania terenu, rzuty, opis techniczny, parametry techniczne agregatu chłodniczego oraz oświetlenia.

3.2. Zbiorcze zestawienie kosztów zadania inwestycyjnego:

3.2.1. Zadania nr 1 – wymiana oświetlenia lodowiska (oprawy LED) oraz siatek/piłkochwytów (materiał trudno zapalny).

3.2.2. Zadanie nr 2 – wymiana agregatu chłodniczego.

3.3. Wytyczne eksploatacyjne dotyczące prawidłowej konserwacji i obsługi urządzeń.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje:

- projekt techniczno - wykonawczy ( 3 egzemplarzy w formie papierowej wydrukowanej + 1 w wersji elektronicznej PDF + 1 w wersji elektronicznej edytowanej),

- wykonawca zobowiązany jest do pozyskania i opracowania wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji techniczno-kosztorysowej, w tym wizje i oględziny w terenie,

- dokumentacje w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawierającą:

a/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych obejmujący pełny zakres

projektowanych prac ( 2 egzemplarze w formie papierowej + 1 w wersji elektronicznej),

b/ przedmiar robót ( 2 egzemplarze w formie papierowej + 1 w wersji elektronicznej),

c/ kosztorys inwestorski ( 2 egzemplarze w formie papierowej + 1 w wersji elektronicznej) z aktualnymi cenami i wykonany wg obowiązujących przepisów,

4. Podstawa prawna

Dokumentacja musi zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 
z niżej wymienionymi aktami prawnymi:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222, 1847, 1881 z późn. zm.),

- Warszawa, dnia 29 grudnia 2021 r. Poz. 2458 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054             i 2269) zarządza się, co następuje: Rozdział 1