Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja istniejących instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz ze schematami ewakuacyjnymi i sytuacyjnymi w formie graficznej dla poszczególnych kondygnacji budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych (Dz. U z 2010,. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.) oraz wszystkich innych aktualnie obowiązujących przepisów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, dla niżej wymienionych obiektów:

a/ budynku basenu krytego przy ulicy Oświęcimskiej 90 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach,

b/ budynku hali sportowej przy ulicy gen. Hallera 16 B w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu,

c/ budynków w ośrodku kąpieliska letniego przy ulicy Ratowników 2 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu,

d/ budynku zaplecza sportowego lekkoatletycznego przy ulicy Czarnoleśnej 14 A 
w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu (brak IBP w wersji elektronicznej),

e/ budynku hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej – Halembie,

f/ budynku basenu krytego przy ulicy Chryzantem 10 w Rudzie Śląskiej – Rudzie (ewentualnie nowa instrukcja – ze względu na przebudowę infrastruktury budynku basenu krytego: montaż nowej połaci dachowej, montaż nowych płatwi, montaż nowego świetlika, montaż zewnętrznej centrali wentylacyjnej, montaż nowych drzwi ewakuacyjnych, montaż klapy oddymiającej, montaż ścian oddzielenia pożarowego /pomieszczenie rozdzielni elektrycznej/, przebudowa i rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej hali basenowej.

1. Zakres przedmiotu zamówienia:

1) Szczegółowe zapoznanie się z istniejącymi Instrukcjami Bezpieczeństwa Pożarowego dla ww. obiektów.

2) Przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów wyszczególnionych w wykazie, a także weryfikacji 
i analizy dotychczasowych IBP, w zakresie niezbędnym dla jego właściwego wykonania usługi.

3) Sporządzenie aktualizacji istniejących instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla ww. obiektów, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa:

a) ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 869),

b) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych (Dz. U z 2010,. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).

4) Aktualizację IPB należy opracować z datą obowiązywania dla:

a/ budynku basenu krytego przy ulicy Oświęcimskiej 90 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach - 14.04.2025 r.,

b/ budynku hali sportowej przy ulicy gen. Hallera 16 B w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu – 14.04.2025 r.,

c/ budynków w ośrodku kąpieliska letniego przy ulicy Ratowników 2 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu – 09.05.2025 r.,

d/ budynku zaplecza sportowego lekkoatletycznego przy ulicy Czarnoleśnej 14 A 
w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu – 07.08.2025 r.,

e/ budynku hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej – Halembie- 08.12.2025 r.

f/ budynku basenu krytego przy ulicy Chryzantem 10 w Rudzie Śląskiej – Rudzie – 14 sierpnia 2025 r.

2. Warunki realizacji usługi:

1) Wizję lokalną obiektów MOSiR należy przeprowadzić w obecności Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

2) Każdy zbiór dokumentów IBP należy sporządzić w wersji papierowej w 2 egz. oryginału i edytowanej wersji elektronicznej,

3) Termin przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji IBP ( w edytowanej wersji elektronicznej w formacie Microsoft Word), w celu dokonania jej weryfikacji i oceny  (ew. naniesieniem uwag, zmian i poprawek) przez Zamawiającego upływa 
z dniem dla niżej wymienionych obiektów:

a/ budynku basenu krytego przy ulicy Oświęcimskiej 90 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach – od dnia 31.03.2025 r. do 14.04.2025 r.,

b/ budynku hali sportowej przy ulicy gen. Hallera 16 B w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu – od dnia 31.03.2025 r. do 14.04.2025 r.,

c/ budynków w ośrodku kąpieliska letniego przy ulicy Ratowników 2 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu – od dnia 31.03.2025 r. do 09.05.2025 r.,

d/ budynku zaplecza sportowego lekkoatletycznego przy ulicy Czarnoleśnej 14A 
w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu – od dnia 02.06.2025 r. do 07.08.2025 r.,

e/ budynku hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej – Halembie – od dnia 03.11.2025 r. do 08.12.2025 r.

f/ budynku basenu krytego przy ulicy Chryzantem 10 w Rudzie Śląskiej – Rudzie – od 01.07.2025 r. do 14.08.2025 r.

4) Ostateczny termin wykonania usługi i dostarczenia w całości przedmiotowej dokumentacji IBP Zamawiającemu, upływa z dniem dla niżej wymienionych obiektów:

a/ budynku basenu krytego przy ulicy Oświęcimskiej 90 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach – do dnia 14.04.2025 r.,

b/ budynku hali sportowej przy ulicy gen. Hallera 16 B w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu – do dnia 14.04.2025 r.,

c/ budynków w ośrodku kąpieliska letniego przy ulicy Ratowników 2 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu – do dnia 09.05.2025 r.,

d/ budynku zaplecza sportowego lekkoatletycznego przy ulicy Czarnoleśnej 14 A 
w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu – do dnia 07.08.2025 r.,

e/ budynku hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej – Halembie – do dnia 08.12.2025 r.

f/ budynku basenu krytego przy ulicy Chryzantem 10 w Rudzie Śląskiej – Rudzie – do 14.08.2025 r.

5) Prawa autorskie związane z niniejszym opracowaniem IPB przechodzą na Zamawiającego i bez jego zgody opracowanie IBP nie może być wykorzystane do innych celów.

Przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia zaleca się dokonanie wizji lokalnej na przedmiotowych budynkach, w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia i uzyskania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do sporządzenia prawidłowej wyceny prac projektowych. Wizja lokalna może zostać przeprowadzona od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.