Ruda Śląska, dnia 25.03.2025 r.

Znak sprawy:

DT.261.24.2025

L.dz. 1166/2025

Strony zainteresowane

przedmiotowym postępowaniem

o udzielenie zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pn.:

Wykonanie badania (pomiarów elektrycznych) instalacji elektrycznej i piorunochronnej
 w obiektach administrowanych przez MOSiR w Rudzie Śląskiej, 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

dla

zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

(zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp.

Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn.zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Ruda Śląska – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

41-709 Ruda Śląska ul. gen. Hallera 14A

Dział techniczny, tel. 32 248-75-21

e-mail: dt@mosir.rsl.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, przeprowadzonego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2024, poz. 1320 z późn. zm.).

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA

Usługi.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się z prośbą 
o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia na:

"Wykonanie badania (pomiaru) instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024.725 z późn. zm.) w następujących obiektach administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej:

1.1.oświetlenie siłowni terenowej przy ulicy Energetyków/Modrzewiowa w Halembie,

1.2.obiekty w ośrodku kąpieliska letniego przy ulicy Ratowników 2 w Nowym Bytomiu,

  - budynek zaplecza sportowego Burloch Arena, oświetlenie boiska do rugby, oświetlenie lodowiska –  ul. Bytomska 15 w Orzegowie,

  - oświetlenie parkietu sali sportowej w hali – ul. gen. Hallera 16B w Nowym Bytomiu,

1.5.wykonanie próby funkcjonowania wyłącznika ppoż. i oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego 
w następujących obiektach:

a/hala sportowa przy ulicy gen. Hallera 16B w Nowym Bytomiu,

b/hala sportowa przy ulicy Bytomskiej 13 w Orzegowie,

c/basen kryty przy ulicy Pokoju 13 w Nowym Bytomiu,

d/basen kryty przy ulicy Chryzantem 10 w Rudzie,

e/basen kryty przy ulicy Oświęcimskiej 90 w Kochłowicach,

f/zaplecze sportowe przy ulicy Czarnoleśnej 14-14A w Nowym Bytomiu,

g/zaplecze sportowe przy ulicy Bytomskiej 15 w Orzegowie.

2. Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2025 roku

3. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów 
z tym związanych.

Przedstawiona w ofercie cena będzie ceną ryczałtową i nie będzie podlegać zmianie (cena ryczałtowa musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia).

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Wykonanie pomiarów elektrycznych należy wykonać w oparciu o przepisy prawa budowlanego art. 62 ust. 1 pkt 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pięcioletnich pomiarów elektrycznych na poniższych obiektach:

- oświetlenie siłowni terenowej przy ulicy Energetyków/Modrzewiowa w Halembie – termin wykonania do 04.04.2025 r.,

- ośrodek kąpieliska letniego przy ulicy Ratowników 2 w Nowym Bytomiu- termin wykonania do 30.05.2025 r.,

- budynek zaplecza sportowego, oświetlenie boisko do rugby, oświetlenie lodowiska – ośrodek „Burloch Arena” ul. Bytomska 15 w Orzegowie – termin wykonania do 13.06.2025 r.,

- oświetlenie parkietu Sali sportowej w hali – ul. gen. Hallera 16B w Nowym Bytomiu – termin wykonania do 18.04.2025 r..

Pięcioletnie pomiary elektryczne obejmują następujący zakres:

- pomiar skuteczności środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przez

samoczynne wyłączenie,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (w obwodzie 1 i 3-fazowym),

- pomiar skuteczności zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego,

- pomiar rezystancji uziomów instalacji odgromowej,

- pomiar natężenia oświetlenia parkietu boiska w hali sportowej,

- wykonanie próby funkcjonowania wyłącznika ppoż i oświetlenia awaryjnego,

- badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów.

Pięcioletnie pomiary elektryczne należy wykonać w poniższym zakresie (przyjęto szacunkową ilość punktów pomiaru):

a) pomiary skuteczności środków ochrony przeciwporażeniowej – 293 punktów

b) pomiary rezystancji izolacji (w obwodzie 1-fazowym) – 242 punktów,

c) pomiary rezystancji izolacji (w obwodzie 3-fazowym) – 86 punkt,

d) pomiar badania zabezpieczenia różnicowo-prądowych – 59 punkt,

e) badanie uziomów w słupach – 54 punkty,

f) pomiary instalacji odgromowej – 61 punktów.

2.Wykonanie próby funkcjonowania wyłącznika ppoż i oświetlenia awaryjnego w terminie do 31.07.2025 r. w następujących obiektach:

a/hala sportowa przy ulicy gen. Hallera 16B w Nowym Bytomiu,

b/hala sportowa przy ulicy Bytomskiej 13 w Orzegowie,

c/basen kryty przy ulicy Pokoju 13 w Nowym Bytomiu,

d/basen kryty przy ulicy Chryzantem 10 w Rudzie,

e/basen kryty przy ulicy Oświęcimskiej 90 w Kochłowicach,

f/zaplecze sportowe przy ulicy Czarnoleśnej 14-14A w Nowym Bytomiu,

g/zaplecze sportowe przy ulicy Bytomskiej 15 w Orzegowie.

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Pięcioletnie pomiary elektryczne należy wykonać na obiektach:

1.1.Siłowni terenowej/placu zabaw – oświetlenie placu zabaw/siłowni przy ulicy Energetyków/Modrzewiowa w Halemba w poniższym zakresie (przyjęto szacunkową ilość punktów pomiaru):

a) pomiary skuteczności środków ochrony przeciwporażeniowej – 6 punktów

b) pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – 8 punktów,

c) badanie instalacji uziomowej w słupach – 3 punkty

1.2.Obiekty w ośrodku kąpieliska letniego przy ulicy Ratowników 2 w Nowym Bytomiu:

a) pomiary skuteczności środków ochrony przeciwporażeniowej – 179 punktów

b) pomiary rezystancji izolacji (w obwodzie 1-fazowym) – 163 punktów,

c) pomiary rezystancji izolacji (w obwodzie 3-fazowym) – 65 punktów

d) pomiar badań wyłączników różnicowo-prądowych – 28 punktów,

e) badanie uziomów w słupach – 51 punkty

f) badanie instalacji odgromowej – 7 punktów.

1.3.Obiekty w ośrodku Burloch Arena przy ulicy Bytomskiej 15 w Orzegowie:

a) pomiary skuteczności środków ochrony przeciwporażeniowej – 55 punktów

b) pomiary rezystancji izolacji (w obwodzie 1-fazowym) – 59 punktów,

c) pomiary rezystancji izolacji (w obwodzie 3-fazowym) – 18 punktów

d) pomiar badań wyłączników różnicowo-prądowych – 31 punktów,

e) badanie instalacji odgromowej – 54 punkty.

1.4. Oświetlenie parkietu Sali sportowej przy ulicy gen. Hallera 16B w Nowym Bytomiu:

a) pomiary skuteczności środków ochrony przeciwporażeniowej – 53 punktów

b) pomiary rezystancji izolacji (w obwodzie 1-fazowym) – 12 punktów,

c) pomiary rezystancji izolacji (w obwodzie 3-fazowym) – 3 punkty.

Ponadto zamówienie obejmuje pozostałe czynności niewymienione powyżej, do których obligują obowiązujące we wskazanym zakresie przepisy i normy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi zawierać wszystkie pozycje wskazane w formularzu ofertowym (oferta niepełna podlega odrzuceniu). Kryterium oceny jest najniższa cena wraz 
z kosztami dojazdu na obiekty MOSiR. Ilość punktów pomiaru jest ilością szacunkową i może się różnić 
o rzeczywistej ilości.

Z wykonanych pomiarów Wykonawca jest zobowiązany sporządzić protokoły w dwóch oryginalnych egzemplarzach. Protokół z przeprowadzonego przeglądu powinien zawierać: nr protokołu, datę wykonania przeglądu, tabelaryczne zestawienie pomiarów wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej 
z podziałem na poszczególne lokale/pomieszczenia z zestawieniem punktów pomiarowych, wykaz usterek bądź określenie zaleceń pokontrolnych.

W ofercie należy uwzględnić wykonanie ponownych pomiarów wynikających z zaleceń pokontrolnych 
i informacji o usunięciu ewentualnych usterek bądź nieprawidłowości. Protokół musi posiadać podpisy  uprawnionych osób przeprowadzających kontrolę. Do oferty należy dołączyć odpowiednie aktualne uprawnienia elektryczne SEP-owskie.

W formularzu ofertowym należy podać ceny jednostkowe za punkt pomiaru oraz łączną cenę za wykonanie wszystkich rodzajów pomiarów (z uwzględnieniem szacunkowej ilości punktów). Wymieniona cena jest ceną ryczałtową. Zamawiający zastrzega że jeżeli szacunkowe ilości punktów będą mniejsze, to do rozliczenia będą przyjmowane faktyczne ilości zgodne z wykonanymi pomiarami i sporządzonymi protokołami.

4. Prawa i obowiązki Stron, szczegóły dotyczące realizacji i wzajemnych rozliczeń, a także odpowiedzialność Stron zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4.

Nieodzownymi elementami zapytania ofertowego są także załączniki:

4.1.Formularz oferty – załącznik nr 1,

4.2.Oświadczenie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczącego przesłanek wykluczenia a art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 2,

4.3.Wykaz osób – załącznik nr 3,

4.4. Projekt umowy – załącznik nr 4,

4.5. Klauzula RODO – załącznik nr 5,

4.6.Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z procedura wewnętrznych obowiązujących w MOSiR Ruda Śląska (sygnaliści) zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.mosir.rsl.pl – zał. nr 6.

VII. ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

VIII. OPIS WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE

1. Wykonawca powinien spełnić następujące wymogi w zakresie oświadczeń i dokumentów:

1/ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu – formularza oferty – załącznik nr 1  – zapytania ofertowego,

2/oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy,

3/należy dołączyć do oferty wykaz osób realizujących usługę określone przedmiotem zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, zakresem wykonywanych przez nich czynności – formularz wykaz osób – załącznik nr 3. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu osoby posiadającej odpowiednie aktualne uprawnienia elektryczne SEP-owskie (eksploatacyjne i dozoru).

4/należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:

- podmiotów posiadających osobowość prawną jak i  spółek prawa handlowego nie posiadających

osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

- osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

- działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników,

5/ należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

6/ należy dołączyć do oferty oświadczenie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

7/ należy dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z procedura wewnętrznych obowiązujących w MOSiR Ruda Śląska Ruda Śląska (sygnaliści), według załącznika nr 6.

2. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność 
z oryginałami przez Wykonawcę. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem istniejącym w chwili ich składania.

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta winna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim.

3. Poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną.

4. Ofertę należy opisać: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej – "Oferta na wykonanie pomiarów elektrycznych na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej – rok 2025".

5. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

6.Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie przy ul. gen. Hallera 14 A, 41-709 Ruda Śląska 
w pokoju nr 17,

- za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda Śląska,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego: dt@mosir.rsl.pl

Postać elektroniczna oznacza, że może zostać sporządzona w postaci papierowej, a następnie zeskanowana do postaci cyfrowej, w taki sposób, by Zamawiający mógł odczytać treść oświadczenia woli Wykonawcy oraz zidentyfikować osobę, składającą oświadczenia w jego imieniu lub może zostać sporządzona w formie elektronicznej i podpisana podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym).

w terminie do dnia 27.03.2025 r. do godz. 14.00

Informacji udziela Dział Techniczny tel. 32 248 75 21.

O terminie decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

X. KRYTERIUM WYBORU OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: ceną ofertową  - cena  ofertowa 100% (najniższa cena), wartość usługi w netto i brutto (określoną w oparciu o przedmiot zamówienia). Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto łącznie ( z należnym podatkiem VAT).

Kryterium cen brutto (L) – znaczenie w ocenie 100 % = 100 pkt, obliczane wg wzoru:

Cmin

Kryterium „cena” będzie obliczane wg wzoru  L = ------  x 100 pkt

C

gdzie: L – oznacza liczbę pkt przyznanych w ofercie za kryterium „cena” (ceny)

Cmin – oznacza cenę brutto oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert

C    - oznacza cenę brutto oferty ocenianej

a/ Liczba uzyskanych pkt jest zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

b/ Podana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową.

c/ Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu zamówienia.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) oraz być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki.

W przypadku błędów w ofercie Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek rachunkowych bądź pisemnych z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek, informując o tym Wykonawcę. 
W szczególności poprawione zostaną omyłki polegające na nieprawidłowym wyliczeniu wartości oferty zgodnie z podanymi cenami jednostkowymi. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert zostało złożonych o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

XI. BADANIE I OCENA OFERT

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy:

1/ który w określonym terminie nie złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,

2/ w przypadku wątpliwości co do treści złożonych dokumentów, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w określonym przez siebie terminie. Nieuzupełnienie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania,

3/ Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty, 
w zakresie szczegółów wykonania zamówienia oraz wysokości ceny w zakresie jej zmniejszenia.

XI. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia).

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający zawrze umowę z kolejnym Wykonawcą, jako najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania zamówienia do wysokości posiadanych środków finansowych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli:

- nie wpłynie żadna oferta,

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia,

- wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę.

6. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym  na własne ryzyko i koszt, nie przysługuje im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania oraz zamieści na swojej stronie internetowej www.bip.mosir.rsl.pl zakładce „Zapytanie ofertowe do kwoty 130 000 złotych”, informację 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) imię i nazwisko, siedzibę, adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę brutto.

8. Zamawiający informuje, że złożone oferty Wykonawcy są jawne.

XII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH NIEZBĘDNYCH DO ZAWARCIA UMOWY Z WYKONAWCĄ

1. Wykonawca zostanie poinformowany e-mailem lub telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, przed podpisaniem umowy, z łożenia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem wniesienia opłaty na poczet polisy ubezpieczeniowej.

XIII. KONTAKT

Do kontaktów z oferentami upoważnieni są:

- Andrzej Walus  – e-mail: dt@mosir.rsl.pl, tel. 32 248 75 21 – dział techniczny.

Załączniki:

Nr 1 - formularz ofertowy,

Nr 2 – oświadczenie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę,

Nr 3 – wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,

Nr 4 - projekt umowy,

Nr 5 – klauzula RODO,

Nr 6 – oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z procedurą zgłoszeń wewnętrznych obowiązujących 
w MOSiR Ruda Śląska,

Nr 7 – protokoły pomiarów elektrycznych.