Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia w trybie zapytania ofertowego jest: Zakup i dostawa chemii basenowej na rok 2026 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.

Zamówienie obejmuje dostawę chemii basenowej w następującej ilości :

- Podchloryn sodu stabilizowany, środek do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych,  
 (opakowanie 30l./35kg) -  29 500 kg

- Środek do regulacji współczynnika pH (pH minus płynny) o zawartości kwasu siarkowego minimum 49%  (opakowanie 40 kg)– 3 400 kg

- Środek antyglonowy i antygrzybiczny na bazie amin IV – rzędowych , zawartość substancji aktywnych minimum 30%  (opakowanie 30 kg) - 620 kg

- Koncentrat do czyszczenia niecek basenowych na bazie kwasu  fosforowego  
i kwasu solnego (opakowanie 30 kg) – 200 kg

- Płynny zasadowy koncentrat do czyszczenia linii wodnej, (opakowanie 30 kg) - 30 kg

- Żel do czyszczenia linii wodnej (opakowanie do 10 kg) - 30 kg

- Środek dezynfekujący do powierzchni – koncentrat  myjąco-dezynfekujący stosowany 
w roztworze wodnym preparatu (przynajmniej w rozcieńczeniu 1:25) zwalczającym 
w szerokim spektrum działania bakterie, wirusy oraz grzyby – 15 litrów

- Środek do koagulacji (koagulant), środek do uzdatniania wody basenowej, preparat o dużej koncentracji kłaczkującej o zawartości chlorku wodorotlenku glinu min. 9 % (opakowanie 30 kg)  - 1390 kg

- Tabletki DPD 1, DPD 3 (do fotolizera elektronicznego , 1 op. – 250 szt.) – 21 opakowań

- Tabletki PHENOL RED ( 1 op. – 250szt. ) – 11 opakowań

- Płyn do czyszczenia sond pomiarowych (opakowanie 50ml) – 200 ml

- Roztwór do kalibracji sondy pH (odczyn 7,0 i 4,0 - opakowanie 50ml) – 250 ml

- Roztwór do kalibracji sondy redox 465 mV (opakowanie - 50ml) – 200 ml

- Środek do obniżenia poziomu chloru w wodzie basenowej (tiosiarczan sodu)– 20 kg

- Ziemia okrzemkowa do filtracji wody basenowej, opakowania 20kg – 4 000 kg

- Środek skoncentrowany, kwaśny środek do usuwania osadów wapiennych, kamienia, rdzy, stosowany do czyszczenia niecek basenów ze stali nierdzewnej – 132 kg

- Środek skoncentrowany, kwaśny preparat w formie żelu, stosowany do czyszczenia linii wody, basenów, plaż basenowych, do usuwania osadów wapiennych oraz innych – 85 kg

Wymagania:

| Lp. | Nazwa produktu / skład chemiczny /wymagania |
| --- | --- |
| 1 | Podchloryn sodu stabilizowany, środek o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym – roztwór zawierający ok. 15% aktywnego chloru na początku okresu ważności. Zawartość chloru aktywnego – 130g/l – 177 g/l Przeznaczony do użytku w basenach kąpielowych. Działa bakteriobójczo oraz grzybobójczo. Zamawiający wymaga, aby przy każdej dostawie, Wykonawca dostarczał świadectwo badania jakości – zawartość chloru aktywnego – minimum 170g/l. Okres ważności – 1 m-c od daty produkcji. Wpisany do rejestru preparatów biobójczych. Należy dołączyć kartę charakterystyki, atest higieniczny PZH lub inny dokument potwierdzający jakość i pozwolenie na obrót produktem z aktualną datą ważności. |
| 2 | Środek do regulacji współczynnika pH (pH minus płynny) o zawartości kwasu siarkowego minimum 49%. Zakres stężeń – ok. 500 g/kg (50 % roztwór). Wymaga sie stosowanie korektora wysokiej jakości. Należy dołączyć kartę charakterystyki, atest higieniczny PZH lub inny dokument potwierdzający jakość i pozwolenie na obrót produktem z aktualną datą ważności. |
| 3 | Środek do zwalczenia glonów, bakterii i grzybów w wodzie basenowej Środek antyglonowy i antygrzybiczny na bazie amin IV – rzędowych , zawartość substancji aktywnych minimum 30%. Wpisany do rejestru preparatów biobójczych. Substancje: N-metylmetaniny, czwartorzędowy polimeryczny chlorek amonu Zakres stężeń: min. 300 g/kg. Należy dołączyć kartę charakterystyki, atest higieniczny PZH lub inny dokument potwierdzający jakość i pozwolenie na obrót produktem z aktualną datą ważności. |
| 4 | Koncentrat do czyszczenia niecek basenowych i plaż basenowych na bazie kwasu fosforowego i kwasu solnego. Należy dołączyć kartę charakterystyki. |
| 5 | Płynny zasadowy koncentrat do czyszczenia linii wodnej, na bazie wodorotlenku potasu lub wodorotlenku sodu, nie zagrażający jakości wody do kąpieli. Należy dołączyć kartę charakterystyki. |
| 6 | Żel do czyszczenia linii wodnej i plaż basenowych, nie zagrażający jakości wody do kąpieli. Należy dołączyć kartę charakterystyki. |
| 7 | Środek dezynfekujący do powierzchni – koncentrat myjąco-dezynfekujący stosowany w roztworze wodnym preparatu (przynajmniej w rozcieńczeniu 1:25) zwalczającym w szerokim spektrum działania bakterie, wirusy oraz grzyby. Środek przeznaczony do mycia i dezynfekcji w miejscach publicznych, włącznie z basenami. Należy dołączyć kartę charakterystyki. |
| 8 | Środek do koagulacji (koagulant), środek do uzdatniania wody basenowej, preparat o dużej koncentracji kłaczkującej o zawartości chlorku wodorotlenku glinu min. 9% Zawartość chlorku wodorotlenku glinu min. 90 g/kg Wymaga się stosowania koagulantu wysokiej jakości. Należy dołączyć kartę charakterystyki. |
| 9 | Tabletki DPD 1, DPD 3 (do fotolizera elektronicznego , 1 op. – 250 szt.) Tabletki do pomiaru poziomu wolnego chloru w wodzie. Tabletki do pomiaru poziomu chloru całkowitego w wodzie. Należy dołączyć kartę charakterystyki. |
| 10 | Tabletki PHENOL RED ( 1 op. – 250szt. ) Tabletki do wspólczynnika ph wody. Należy dołączyć kartę charakterystyki. |
| 11 | Płyn do czyszczenia sond pomiarowych (opakowanie 50ml) Należy dołączyć kartę charakterystyki. |
| 12 | Roztwór do kalibracji sondy pH (odczyn 7,0 i 4,0 - opakowanie 50ml) Należy dołączyć kartę charakterystyki. |
| 13 | Roztwór do kalibracji sondy redox 465 mV (opakowanie – 50ml) Należy dołączyć kartę charakterystyki. |
| 14 | Środek do obniżenia poziomu chloru w wodzie basenowej Należy dołączyć kartę charakterystyki. |
| 15 | Ziemia okrzemkowa do filtracji wody basenowej, opakowania 20kg Ziemia okrzemkowa, soda bezwodna kalcynowana Należy dołączyć kartę charakterystyki. |
| 16 | Środek skoncentrowany, kwaśny środek do usuwania osadów wapiennych, kamienia, rdzy, stosowany do czyszczenia niecek basenów ze stali nierdzewnej |
| 17 | Środek skoncentrowany, kwaśny preparat w formie żelu, stosowany do czyszczenia linii wody, basenów, plaż basenowych, do usuwania osadów wapiennych oraz innych |

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie przez cały rok z uwzględnieniem większego zapotrzebowania w okresie letnim.

Przy każdej dostawie podchlorynu sodu Wykonawca dołącza świadectwo jakości.

W formularzu ofertowym należy podać nazwę produktu.

1/. Dostarczenie kart charakterystyki w/w chemii basenowej przy 1-szej dostawie lub zmianie karty charakterystyki produktu.

2/. Dostarczenia przez Wykonawcę 60 sztuk opakowań atestowanych (30 litrowych) na wymianę lub do uzupełnienia podchlorynu sodu – na wypożyczenie – nieodpłatnie.

3/. Dostarczenie na kąpielisko sezonowe (ul. Ratowników 2) 5 opakowań zbiorczych 200-250 litrowych 
z otworem na montaż lancy ssącej pompy dozującej oraz 2 opakowań 200 litrowych szczelnych – na wypożyczenie – nieodpłatnie. Opakowania będą służyły do rozładunku opakowania zbiorczego.

4/. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym w zapytaniu ofertowym, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt Wykonawcy.

5/. Dostarczenie przez Wykonawcę chemii basenowej na koszt własny do wskazanego przez Zamawiającego magazynu (ośrodka MOSiR):

- Basen Kryty – Ruda Śląska – Ruda ul. Chryzantem 10

- Podchloryn sodu (opakowanie 30l.) -   5 000 kg

- Środek do regulacji współczynnika pH – 1 480 kg

- Środek antyglonowy i antygrzybiczny – 380 kg

- Koncentrat   do   czyszczenia   niecek (opakowanie 30 kg) – 110 kg

- Płynny zasadowy koncentrat do czyszczenia linii wodnej – 30 kg

- Środek dezynfekujący do powierzchni – koncentrat  myjąco-dezynfekujący – 5 litrów

- Środek do koagulacji (koagulant) – 600 kg

- Tabletki DPD (1,3) – 6 opakowań

- Tabletki PHENOL RED – 4 opakowania

- Płyn do czyszczenia sond pomiarowych – 50 ml

- Roztwór do kalibracji sond pH (odczyn 7,0 i 4,0) – 50 ml

- Roztwór do kalibracji sondy redox 465 mV – 50 ml

- Środek do obniżania poziomu chloru w wodzie basenowej – 5 kg

- Płyn do czyszczenia basenów – 22 kg

- Basen Kryty – Ruda Śląska – Kochłowice ul. Oświęcimska 90

- Podchloryn sodu (opakowanie 30l.) -  3 500 kg

- Środek do regulacji współczynnika pH – 360 kg

- Środek antyglonowy i antygrzybiczny – 120 kg

- Koncentrat   do   czyszczenia   niecek   basenowych   (opakowanie 30 kg) – 45 kg

- Żel do czyszczenia linii wodnej – 20 kg

- Środek dezynfekujący do powierzchni – koncentrat  myjąco-dezynfekujący – 5 litrów

- Środek do koagulacji – 420 kg

- Płyn do czyszczenia sond pomiarowych – 50 ml

- Roztwór do kalibracji sond pH (odczyn 7,0 i 4,0) – 100 ml

- Roztwór do kalibracji sondy redox 465 mV – 100 ml

- Środek do obniżania poziomu chloru w wodzie basenowej – 5 kg

- Tabletki PHENOL RED – 3 opakowania

- Tabletki DPD (1, 3) – 5 opakowania

- Basen Kryty – Ruda Śląska – Nowy Bytom ul. Pokoju 13

- Podchloryn sodu (opakowanie 30l) – 3 500 kg

- Środek do regulacji współczynnika pH -  360 kg

- Środek antyglonowy i antygrzybiczny – 120 kg

- Koncentrat   do   czyszczenia   niecek   basenowych   (opakowanie 30 kg) – 45 kg

- Żel do mycia linii wodnej – 10 kg

- Środek dezynfekujący do powierzchni – koncentrat  myjąco-dezynfekujący – 5 litrów

- Tabletki  DPD (1, 3) – 5 opakowań

- Środek do koagulacji – 210 kg

- Płyn do czyszczenia sond pomiarowych – 50 ml

- Roztwór do kalibracji sond pH (odczyn 7,0 i 4,0) –  100 ml

- Roztwór do kalibracji sondy redox 465 mV – 50 ml

- Środek do obniżania poziomu chloru w wodzie basenowej – 5 kg

- Tabletki PHENOL RED – 2 opakowania

- Żel do czyszczenia basenów – 5 kg

- Kąpielisko sezonowe – Ruda Śląska – Nowy Bytom ul. Ratowników 2

  - Podchloryn sodu (opakowanie zbiorcze 1000 L.) -  17 500 kg

  - Środek do regulacji współczynnika pH – 1 200 kg

  - Ziemia okrzemkowa do filtracji wody basenowej – 4 000 kg

  - Tabletki DPD (1,3) – 5 opakowań

  - Tabletki PHENOL RED – 2 opakowania

  - Środek do obniżania poziomu chloru w wodzie basenowej – 5 kg

  - Środek do koagulacji – 160 kg

  - Płyn do czyszczenia sond pomiarowych – 50 ml

  - Płyn do czyszczenia basenów ze stali nierdzewnej – 110 kg

  - Żel do czyszczenia basenów ze stali nierdzewnej – 80 kg