Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia**

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia /zakres usługi/:

1. Monitorowanie (całodobowo) systemu alarmowego na niżej wymienionych obiektach Zamawiającego:

* ul. Pokoju 13, Nowy Bytom - Basen kryty

Monitoring urządzeń systemu alarmowego - przybycie i interwencja Grupy interwencyjnej nastąpi   
w czasie do 10 minut od otrzymania sygnału alarmowego przez Agencję.

* ul. Chryzantem 10, Ruda - Basen kryty

Monitoring urządzeń systemu alarmowego - przybycie i interwencja Grupy interwencyjnej nastąpi   
w czasie do 10 minut od otrzymania sygnału alarmowego przez Agencję.

* ul. Oświęcimska 90, Kochłowice - Basen kryty

Monitoring urządzeń systemu alarmowego - przybycie i interwencja Grupy interwencyjnej nastąpi   
w czasie do 10 minut od otrzymania sygnału alarmowego przez Agencję.

* ul. Gen. Hallera 16b, Nowy Bytom - Hala sportowa (wraz z budynkiem administracji)

Monitoring urządzeń systemu alarmowego - przybycie i interwencja Grupy interwencyjnej nastąpi   
w czasie do 10 minut od otrzymania sygnału alarmowego przez Agencję.

* ul. Bytomska 13, Orzegów ― Hala sportowa + garaż

Monitoring urządzeń systemu alarmowego - przybycie i interwencja Grupy interwencyjnej nastąpi   
w czasie do 10 minut od otrzymania sygnału alarmowego przez Agencję.

* ul. ks. L. Tunkla 147 B, Kochłowice – Hala sportowa

Monitoring urządzeń systemu alarmowego - przybycie i interwencja Grupy interwencyjnej nastąpi   
w czasie do 10 minut od otrzymania sygnału alarmowego przez Agencję.

* ul. Bytomska 15, Orzegów – Zaplecze sportowe (przy lodowisku) Ośrodek sportowo-rekreacyjny

Monitoring urządzeń systemu alarmowego - przybycie i interwencja Grupy interwencyjnej nastąpi   
w czasie do 10 minut od otrzymania sygnału alarmowego przez Agencję.

* ul. Czarnoleśna 14, Nowy Bytom ― Ośrodek sportowy – zaplecze sportowe

Monitoring urządzeń systemu alarmowego - przybycie i interwencja Grupy interwencyjnej nastąpi   
w czasie do 10 minut od otrzymania sygnału alarmowego przez Agencję.

* ul. Czarnoleśna 14 A , Nowy Bytom - budynku zaplecza stadionu lekkoatletycznego   
  Monitoring urządzeń systemu alarmowego - przybycie i interwencja Grupy interwencyjnej nastąpi w czasie do 10 minut od otrzymania sygnału alarmowego przez Agencję.
* ul. Bytomska 15, Orzegów.Ośrodek sportowy "Burloch Arena" – zaplecze kontenerowe – garaż rolby.

Monitoring urządzeń systemu alarmowego - przybycie i interwencja Grupy interwencyjnej nastąpi w czasie do 10 minut od otrzymania sygnału alarmowego przez Agencję.

2. Podejmowanie w razie potrzeby, interwencji zmotoryzowanego patrolu na odebrane sygnały alarmowe pochodzące z wewnętrznego systemu alarmowego lub na wezwanie pracownika Zamawiającego.

3. Serwis techniczny - wykonywanie co najmniej raz na cztery miesiące przeglądu i konserwacji urządzeń   
i instalacji wchodzących w skład systemów alarmowych w obiektach MOSiR, przez wykwalifikowanych   
i uprawnionych pracowników Wykonawcy oraz wykonywanie okresowych kontroli prawidłowości działania systemów alarmowych.

W ramach monitorowania systemu alarmowego (abonamentu) Wykonawca zapewni:

a/ całodobowy nadzór i utrzymanie w stałej sprawności technicznej stacji bazowej, której zadaniem jest odbiór sygnałów alarmowych z systemu lokalnego Zamawiającego do stacji monitorującej zainstalowanej   
w siedzibie Wykonawcy i będący w dyspozycji Wykonawcy,

b/ całodobowe monitorowanie, przyjmowanie sygnałów alarmowych z obiektów Zamawiającego,

c/ serwis 24 H – przez 7 dni w tygodniu,

d/ reakcje grupy interwencyjnej w czasie nie dłuższym niz 10 minut od odebrania sygnału o alarmie   
i podjęcia czynności ochronnych,

e/ nielimitowane podjazdy grupy interwenycyjnej w ramach alarmów uzasadnionych.

Instalacja alarmowa ma zapewnić ochronę obiektów Zamawiającego, wyzwalając alarm (w wyniku reakcji zamontowanych czujek) po każdorazowym nieuprawnionym dostaniu się do obiektów poprzez sforsowanie zabezpieczenia w postaci okien i drzwi oraz przekazywać sygnał alarmowy do centrum monitoringu, powodujący uruchomienie grupy interwencyjnej.

Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania systemu alarmowego przez cały okres trwania umowy   
w stanie sprawnym technicznie, w tym dokonywania odpowiednich czynności konserwacyjnych   
i okresowych przeglądów.

W ramach serwisu technicznego – konserwacji i okresowego przeglądu raz na cztery miesiące, należy   
w szczególności wykonać:

a/ sprawdzenie rozmieszczenia i poprawności działania wszystkich elementów systemu alarmowego,   
w tym czujek,

b/ sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy   
z alarmowych centrum odbiorczym Wykonawcy,

c/ sprawdzenie poprawności działania każdego akustycznego syganlizatora alarmowego,

d/ sprawdzenie pomiaru napięć i uruchomienie czujek,

e/ sprawdzenie czy system alarmowy jest w stanie gotowości do pracy.

W przypadku awarii lub wadliwego działania systemu alarmowego, wynikającego z uszkodzenia elementu systemu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do podjęcia działań serwisowych. Po określeniu rodzaju awarii Wykonawca zobowiązany jest w terminie 24 godzin do naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów systemu. Na czas naprawy Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt udostępnić urządzenia zamienne zapewniające prawidłowe działanie systemu alarmowego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OBIEKT - LOKALIZACJA** | **ILOŚĆ CZUJEK SYSTEMU ALARMOWEGO** | **SYGANLIZOTOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY** |
| 1 | Hala Sportowa + Administracja MOSiR  ul. gen. Hallera 14a-16b Nowy Bytom | 6 + 8 | TAK |
| 2 | Basen kryty Ruda Śl. - Nowy Bytom  ul. Pokoju 13 | 12 | TAK |
| 3 | Basen kryty Ruda Śl. - Ruda  ul. Chryzantem 10 | 16 | TAK |
| 4 | Basen kryty Ruda Śl. - Kochłowice  ul. Oświęcimska | 10 | NIE |
| 5 | Hala Sportowa Ruda Śl. - Orzegów  ul. Bytomska 13 + garaż | 8 + 1 | TAK |
| 6 | Hala Sportowa Ruda Śl. - Kochłowice  ul. ks. L. Tunkla 147B | 5 | NIE |
| 7 | Zaplecze sportowe Ruda Śl. - Nowy Bytom , ul. Czarnoleśna 12 | 7 | TAK |
| 8 | Zaplecze lekkoatletyczne Ruda Śl. - Nowy Bytom , ul. Czarnoleśna 12 | 14 | TAK |
| 9 | Zaplecze sportowe Ruda Śl. - Orzegów , ul. Bytomska 15 | 10 | TAK |
| 10 | Zaplecze kontenerowe /rolba Ruda Śl. - Orzegów , ul. Bytomska 15 | 2 | NIE |

Na dzisiaj obiekt hali widowiskowo-sportowej (tabela poniżej) jest wyłączony z systemu monitorowania,   
z uwagi na zakończony remont. Prawdopodobnie w przyszłym roku, na wniosek Kierownika obiektu, może wystąpić potrzeba podłączenia niżej wymienionego obiektu do systemu alarmowego, po ówczesnym wykonania nowej instalacji.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Hala Sportowa Ruda Śl. - Halemba  ul. Kłodnicka 95 | 12  (+ 3 siłownia) | NIE |

Przeglądy serwisowe urządzeń systemu alarmowego przez Wykonawcę, powinny być potwierdzone protokołem przez kierownika obiektu lub osoby upoważnionej przez Zamawiającego. Zamawiający ponosi koszty naprawy urządzeń należących do niego, natomiast pozostałe koszty ponosi Wykonawca.

W ramach podanej ceny abonamentowej obowiązuje całodobowe wsparcie udzielone przez patrol interwenycjny. Patrol interwencyjny ma obowiązek udzielić wsparcia w celu eliminacji zagrożeń mogących przyczynić się do kradzieży bądź zniszczenia mienia, w wyniku alarmu lub potrzeby interwencji przez Zamawiającego.

Abonament obejmuje wszystkie koszty za wyjątkiem zaistnienia tzw. alarmów nieuzasadnionych, zawinionych przez Zamawiającego. W przypadku nieuzasadnionego alarmu, Zamawiający może dokonać bezkosztownego odwołania alarmu poprzez komunikat telefoniczny zawierający hasło, niezwłocznie po zajściu zdarzenia.