## Arkusz1
Lp. | Obiekt/ośrodek sportowy | Opis | Adres | Nr działki | Przegląd roczny | Przegląd 5-letni
1 | Budynek administracyjny MOSiR | Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, cz. podpiwniczony, kanalizacja sanitarna i deszczowa,instalacja wody zimnej i ciepłej, c.o., węzeł cieplny. Pow zab. = 300,2m2 | ul. gen. Hallera 14 A, 41-709 Ruda Śląska - Nowy Bytom | 3303/85 3652/85 3680/85 | X | X
2 | Hala sportowa MOSiR | Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, cz. podpiwniczony, kanalizacja sanitarna i deszczowa,instalacja wody zimnej i ciepłej, c.o., węzeł cieplny. Pow zab. = 1465,6m2 | ul. gen. Hallera 16 B, 41-709 Ruda Śląska - Nowy Bytom | 3301/85 | X | X
3 | Hala widowiskowo-sportowa MOSiR | Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, obiekt wielopowierzchniowy, kanalizacja sanitarna i deszczowa, instalacja wody zimnej i ciepłej, c.o.,węzeł cieplny. Pow zab.= 2040,0m2 | ul. Kłodnicka 95, 41-709 Ruda Śląska - Halemba | 3145/113 | X | X
4 | Hala sportowa MOSiR | Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, cz. podpiwniczony, kanalizacja sanitarna i deszczowa, instalacja wody zimnej i ciepłej, c.o.,węzeł cieplny. Pow zab.= 796,4m2 | ul. Bytomska 13, 41-704 Ruda Śląska - Orzegów | 2636/276 2635/276 2637/276 | X | X
5 | Ośrodek sportowo-rekreacyjny MOSiR: 1. Budynek zaplecza sportowego piłkarskiego. 2. Budynek zaplecza sportowego lekkoatletycznego. 3. Stadion lekkoatletyczny. 4. Boisko do piłki nożnej | 1. Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, szambo, kanalizacja deszczowa, instalacja zimnej wody i ciepłej,węzeł cieplny . Pow. zab. = 338,0 m2 2. Budynek wolnostojący, parterowy z andresolą , niepodpwiczony, kanalizacja sanitarna i deszczowa, instalacja zimnej wody i ciepłej, węzęł cieplny. Pow. zab. = 652,9 m2 | ul. Czarnoleśna 14-14 A, 41-709 Ruda Śląska - Nowy Bytom | 2468/54 | X | X
6 | Basen kryty MOSiR | Basen znajduje się w obiekcie szkoły, pomieszczenia MOSiR-u; parter i pownica - pomieszczenia technologiczne, kanalizacja sanitarna i deszczowa, węzeł cieplny. | ul. Ośwęcimska 90, 41-707 Ruda Śląska - Kochłowice | 2908/110 3515/111 | X | X
7 | 1. Basen kryty MOSiR. 2. Budynek byłek kotłowni Babcock. 3. Korty tenisowe. 4. Mur oporowy. 5. Wiata parkingowa | 1. Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, kanalizacja sanitarna i deszczowa,węzęł cieplny. Pow. zab.= 1638,0m2 + 408,0m2 (Babcock) 2. Budynek przeznaczony do rozbiórki. 3. Korty tenisowe z mączki, z zapleczem. 4. Mur oporowy 5. Na dachu wiaty znajduje się instalacja fotowoltaiczna. | ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska- Nowy Bytom | 3075/215 | X | X
8 | Basen kryty MOSiR | Budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, kanalizacja sanitarna i deszczowa, węzeł, cieplny, obiekt wielopowierzchniowy. Pow. zab.= 3446,9m2 Na terenie obiektu znajduje się instalacja fotowoltaiczna | ul. Chryzantem 10, 41-700 Ruda Śląska - Ruda | 1737/205 | X | X
9 | Ośrodek sportowo-rekreacyjny MOSiR: 1. Budynek zaplecza sportowego. 2. Budynek pawilonu gastronomicznego. 3. Hala lodowiska/kortów tenisowych. 4. Budynek zaplecza technicznego lodowiska. 5. Mur oporowy. 6. Tor rolkarski z oświetleniem 7.Boisko pełnowymiarowe 8. Tor dla rowerów. 9. Pumptrack 10. Boisko wielofunkcyjne 11. Plac zabaw 12. Górka do saneczkowania 13. Parking, droga dojazdowa, schody terenowe, ciąg pieszo-jezdny | 1. Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, kanalizacja sanitarna i deszczowa, kotłownia gazowa, Pow. zab.= 377,35 m2 2. Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Pow. zab. = 138,02m2 3. Zadaszenie lodowiska /korty tenisowe. Pow. zab.= 2400,0m2 4. Budynek kontenerowy, parterowy zaplecza technicznego lodowiska (garaż dla rolby- maszyny do pięlegnacji lodu) 5. Mur oporowy. 6. Tor rolkarski z oświetleniem - nawierzchnia betonowa 7. Boisko pełnowymiarowe do gry w rugby o nawierzchni sztucznej trawy z masztami oświetleniowymi. 8. Tor dla rowerów - szutrowy 9. Pumptrack 10. Boisko wielofunkcyjne - koszykówka/siatkówka o nawierzchni poliuratanowej 11. Plac zabaw 12. Górka do saneczkowania 13. Parking, droga dojazdowa, schody terenoiwe, ciąg pieszo-jezdny | ul. Bytomska 15, 41-704 Ruda Śląska - Orzegów | 3078/309 | X | X Bez budynku gastr.
10 | Ośrodek kąpieliska letniego MOSiR | Obiekty wolnostojące, parterowe , cz. murowane i kontenerowe, kanalizacja deszczowa i sanitarna, niecki basenowe ze stali nierdzenwej | ul. Ratowników 2, 41-709 Ruda Śląska | 3780/218 | X
11 | Hala sportowa MOSiR | Budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, kanalizacja sanitarna i deszczowa, | ul. ks. L. Tunkla 147, 41-707 Ruda Śląska - Kohłowice | 3594/11 | X
12 | Ośrodek "Borówka" | 1. Dwukondygnacyjny budynek po byłej kawiarni 2. parterowy budynek gospodarczy 3. parterowy budynek z wiata stalową 4. Szambo /obiekty przeznaczone do rozbiórki | ul. Malinowa 45 a, Borowa Wieś | 422/13 616/13 | X | X
13 | Ośrodek sportowy "Ogródki Jordanowskie" | 1. Parterowy budynek wolnostojący, niepodpiwniczony 2. Tory łucznicze | ul. Ks. L. Tunkla 8 41-707 Ruda Śląska - Kochłowice | 3594/11 | X | X
14 | Kompleks boisk | 1. Boisko do piłki nożnej, wym. 40 x20 m 2. Boisko do koszykówki, wym. | ul. Gornośląska 41-705 Ruda Śląska | 1909/142 1908/105 1635/102 | X | X
15 | Ośrodek Park Aktywności "Stara Bykowina" | 1. Boisko do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy z oświetleniem 2. Boisko do koszykówki o nawierzchni poliuratoanowej 3. Budynek wiaty -parterowy 4. Place zabaw i siłownia terenowa 5. Ciąg piesz-jezdny, ławki, grill, stół do ping-ponga | ul.Pordzika/Plebiscytowa 41-705 Ruda Śląska | 128 130 131 | X | X
16 | Kompleks rekreacyjnosportowy "Park strzelnica" | 1. Boisko do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy z oświetleniem 2. Boisko do koszykówki o nawierzchni poliuratoanowej 3. Boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej 4. Kortytenisowe o nawierzchni sztucznej trawy 5. Obieg małej architektury - strefa Street Workout 6. Rolkowisko o nawierzchni asfaltowej | ul. Jasna/Basenowa 41-711 Ruda Śląska | 4109/546 4171 4172 2775/488 3974/491 5446/511 5448/508 | X
17 | Kompleks rekreacyjno-sportowy | 1. Boisko do koszykówki/siatkówki o nawierzchni poliuratoanowej wym. 40 x20m 2. Plac zabaw z ogrodzeniem 3. Siłownia terenowa 4. Ścieżki alejki, ławki | ul. Jesionowa 41-712 Ruda Śląska | 1418/24 | X | X
18 | Boisko wielofunkcyjne | 1. Boisko do koszykówki/piłki o nawierzchni poliuratanowej wym. 40x20m 2. Boisko do siatkówki o nawierzchni asfaltowej | ul. Przedszkolna 41-703 Ruda Śląska | 1125/51 | X | X
19 | Tory modelarskie | 1. Tor do wyścigów małych samochodów modelarskich o nawierzchni asfaltowej 2. Konstrukcja stalowa - wieża do pilotowania3. Ogrodzenie ośrodka | ul. Kolberga 32 41-710 Ruda Śląska - Wirek | 3838/249 3839/249 | X | X
20 | Boisko do gry w piłkę nożną | 1. Boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej | ul. Wilka, 41-705 Ruda Śląska-Bykowina | 1462/93 323/93 | X | X
21 | Korty tenisowe | 1. Odkryte dwa korty tenisowe o nawierzchni z mączki 2. Ogrodzenie kortów tenisowych, elementy małej architektury | ul. Energetyków 41-706 Ruda Śląska - Halemba | 1479/3 | X | X
22 | Teren rekreacyjny -Plac zabaw | Plac zabaw wraz z siłownią terenową | ul. Energetyków 41-706 Ruda Śląska - Halemba | 1496/25 | X | X
23 | Słupy ogłoszeniowe | Słupy ogłoszeniowe oraz tablice zlokalizowane na terenie miasta Ruda Śląska, słupy betonoiwe, z laminatu poliestrowego (PWS) tzw. Okraglaki, ok. 45 sztuk | Na terenie Miasta Ruda Śląska - wykaz BIP MOSiR Ruda Śląska |  | X | X