Numer sprawy: MOSiR.2600.38.2023

                       L.dz.         1928/2023 Zamawiający: Miasto Ruda Śląska –Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – ul. gen. Hallera 14 A, 41-709 Ruda Śląska

Załącznik nr 3 A

Wykaz ilości sprzętu ppoż na obiektach administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **OBIEKT - LOKALIZACJA** | **NAZWA SPRZĘTU PPOŻ / ILOŚCI** | | | | | |
| **GAŚNICE** | | | **HYDRANTY WEWNĘTRZNE** | | **HYDRANTY ZEWNĘTRZNE** |
| **PROSZKOWE** | **REMONT** | **ŚNIEGOWE** | Ф 52 | Ф 25 |  |
| 1 | Hala Sportowa Halemba – ul. Kłodnicka 95 | 21 | 19 | 1 | - | 12 | - |
| 2 | Hala Sportowa Nowy Bytom – ul. Gen. Hallera 16B | 12 | 1 | 1 | 10 | - | - |
| 3 | Administracja MOSiR Nowy Bytom – ul. Gen. Hallera 14 A | 6 | - | 1 | 2 | - | - |
| 4 | Hala Sportowa Orzegów – ul. Bytomska 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | - |
| 5 | Zaplecze sportowe "Burloch" Orzegów – ul. Bytomska 15 | 5 | - | - | - | - | 1 |
| 6 | Basen Kryty Ruda – ul. Chryzantem 10 | 12 | 4 | 1 | - | 5 | - |
| 7 | Basen Kryty Nowy Bytom – ul. Pokoju 13 | 11 | - | 2 | 3 | - | 1 |
| 8 | Basen Kryty Kochłowice – ul. Oświęcimska 90 | 6 | 1 | - | - | 1 | - |
| 9 | OSR Nowy Bytom Kąpielisko letnie – ul. Ratowników 2 | 10 | 4 | 2 | - | - | 1 |
| 10 | Zaplecze sportowe lekkoatletyczne – ul. Czarnoleśna 14 A | 5 | 4 | - | - | - | 1 |
| 11 | Zaplecze sportowe "Pogoń" – ul. Czarnoleśna 14 | 4 | - | - | - | - | - |
| 12 | Zaplecze gastronomiczne "Burloch Cafe" – ul. Bytomska 15 A | 1 | - | - | - | - | - |
| 13 | Zaplecze techniczne "Garaż Rolba" – ul. Bytomska 15 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 14 | Gaśnice samochodowe | 1 | - | - | - | - | - |
| **ILOŚĆ SZTUK** | | **100** | **38** | **9** | **17** | **18** | **4** |
| **OGÓŁEM** | | **109** | | | **35** | | **4** |

Szacuje się, że do remontu gaśnic proszkowych przeznaczonych jest 39 sztuk. (z ilości 100 sztuk)

Zamawiający zastrzega, że ilości asortymentowe wykazane w tabeli powyżej, w trakcie trwania zamówienia, mogą ulec zmianie

(zmniejszeniu lub zwiększeniu).