Ruda Śląska , dnia 15.06.2023 r.

Znak sprawy:

MOSiR.2600.38.2023

L.dz.       1928/2023

Strony zainteresowane

przedmiotowym postępowaniem

o udzielenie zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

"Świadczenie usług polegających na wykonaniu konserwacji i przeglądów technicznych sprzętu 
i urządzeń przeciwpożarowych w tym badanie wydajności oraz wykonanie przeglądu i konserwacji  hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie przeglądu i konserwacji gaśnic znajdujących się

w obiektach administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej 
w roku 2023”

dla

zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

(zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp.)

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Ruda Śląska – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

41-709 Ruda Śląska ul. Gen. Hallera 14 a

Dział techniczny, tel. 032 248-75-21

e-mail: dt@mosir.rsl.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, przeprowadzonego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.).

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA

Usługi.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się z prośbą 
o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia na:

"Świadczenie usług polegających na wykonaniu konserwacji i przeglądów technicznych sprzętu 
i urządzeń przeciwpożarowych w tym badanie wydajności oraz wykonanie okresowej konserwacji
 i przeglądów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie przeglądu i konserwacji gaśnic 
w obiektach administrowanych przez MOSiR Ruda Śląska w roku 2023".

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie corocznych przeglądów technicznych i czynności konserwacji sprzętu i urządzeń ppoż, w tym gaśnice, hydranty, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, drzwi ppoż, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, klapy ppoż, w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie w obiektach MOSiR.

2. Termin realizacji zamówienia:

•   konserwacja i przeglądy sprzętu ppoż (etap I) -    do 31 lipca 2023 roku

•   ewentualny remont i legalizacja gaśnic (etap II) - do 31 sierpnia 2023 roku

3. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów 
z tym związanych.

Przedstawiona w ofercie cena będzie ceną ryczałtową i nie będzie podlegać zmianie (cena ryczałtowa musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia).

V. ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Wykonanie usługi dotyczącej przeprowadzenia przeglądu i konserwacji gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych w oparciu o odpowiednie przepisy i rozporządzenia, w szczególności w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), Polskimi Normami z przepisami prawa oraz innych przepisów i norm mających zastosowanie 
w niniejszym przedmiocie zamówienia. Zakres kontroli:

1. Przegląd i konserwacja gaśnic. Przez przegląd i konserwację gaśnic rozumie się następujące czynności: sprawdzenie stanu ogólnego , czystości, kompletności, terminów badań zgodnych z przepisami prawa, stanu powłoki lakierniczej, sprawdzenie stanu urządzeń pod kątem uszkodzeń i korozji.

2. Dokonanie pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia hydrantów wewnętrznych.

3. Badanie ciśnieniowe węży hydrantowych znajdujących się na wyposażeniu szafek hydrantowych.

4. Sprawdzenie stanu technicznego, wyposażenia i wykonania pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia hydrantów zewnętrznych.

5. Sprawdzenie oznaczeń dróg ewakuacyjnych i sprzętu p. poż. W miarę potrzeb jej uzupełnienie.

6. Sprawdzenie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, drzwi ppoż, przeciwpożarowych wyłączników prądu.

7. Remont gaśnicy proszkowej.

8. Złomowanie i utylizacja gaśnic nienadających się do eksploatacji (niekwalifikujących się do napraw 
i dalszego użytkowania).

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie okresowej kontroli i przeglądu sprzętu przeciwpożarowego. (Etap I)

1.   Przegląd i konserwacja gaśnic – szt. 109

2.   Sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczególnych elementów hydrantu (szafy

hydrantowej, zaworu hydrantowego, zwijadła, łącznika, węża hydrantowego, prądownicy) – szt. 35

3. Dokonanie pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia hydrantów wewnętrznych – szt. 35 
       (fi 52 – 17 szt, fi 25 – 18 szt)

4.   Sprawdzenie stanu technicznego, wyposażenia i wykonania pomiarów hydrantów zewnętrznych – szt.4

5.   Pozostawienie hydrantu wewnętrznego w stanie gotowym do natychmiastowego użycia.

6.   Remont gaśnicy proszkowej – 38 szt.

7.   Oznakowanie gaśnic oraz hydrantu po przeglądzie. Sprawdzony hydrant oraz gaśnica ma być

oznaczony wraz z datą przeglądu, datą następnego przeglądu oraz imienną pieczątką osoby

sprawdzającej.

8.   Sprawdzenie oznaczeń dróg ewakuacyjnych i sprzętu p. poż.

Przeprowadzenie remontu sprzętu ppoż wg potrzeb (Etap II)

- Ewentualny remont i legalizacja gaśnic zgodnie z przepisami UDT (gaśnice śniegowe)

- Utylizacja gaśnicy (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

Wykonanie wszelkiego rodzaju napraw wszystkich instalacji i urządzeń technicznego zabezpieczenia przeciwpożarowego wykraczających poza zakres konserwacji następować będzie na podstawie oddzielnego zlecenia Zamawiającego.

Badanie wydajności hydrantów i zaworów hydrantowych powinno odbywać się m.in. poprzez wykonanie prób ciśnieniowych.

Przegląd techniczny oraz czynności konserwacyjne należy wykonać zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, z dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi opracowanymi przez ich producentów.

Protokoły z wykonanej kontroli muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi wzorami w świetle obowiązujących przepisów prawa i powinny w szczególności zawierać:

- nazwę firmy przeprowadzającej kontrolę,

- nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,

- datę i miejsce wykonania kontroli,

- rzeczowy spis urządzeń, które podlegają kontroli wraz z ich oceną, uwagami i informacją o ich położeniu w budynku,

- wynik z przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do naprawy (z podaniem pełnego zakresu koniecznej naprawy) lub remontu,

- wyniki badań i pomiarów, pisemną oceną stanu urządzeń ppoż,

- podsumowanie z wnioskami (zaleceniami, jeżeli takie występują) z przeglądu z opisem nieprawidłowości koniecznych do natychmiastowego usunięcia,

- czytelny podpis Wykonawcy z pieczątką.

Badanie ciśnieniowe węży hydrantowych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi badań hydrantów wewnętrznych. Każdy wąż hydrantowy zostaje oznaczony "kontrolką" potwierdzającą wykonanie ww. czynności.

Wykaz obiektów podlegających kontroli stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przeglądy należy wykonać w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego. Kontrole powinny zostać przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje.

Z dokonanych przeglądów i konserwacji sprzętu ppoż. należy sporządzić  w postaci protokołów (po 2 egz. oryginału) na każdy z obiektów osobno.

VII. OPIS WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE

1.Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:

1/ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu – formularza oferty – załącznik nr 1 i formularza cenowego – załącznik nr 1 A – zapytania ofertowego,

2/oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy,

3/wykaz osób realizujących usługę ppoż określone przedmiotem zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, zakresem wykonywanych przez nich czynności – formularz wykaz osób – załącznik nr 3. Do wykazu osób należy dołączyć kopię dokumentu osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia w zakresie przeglądu i konserwacji sprzętu ppoż.

4/aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:

- podmiotów posiadających osobowość prawną jak i  spółek prawa handlowego nie posiadających

osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

- osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

- działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników,

5/pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

6/ oświadczenie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia 
z art. 7 ust. Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność 
z oryginałami przez Wykonawcę. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem istniejącym w chwili ich składania.

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Oferta winna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz wypełniony i podpisany Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1A do zapytania ofertowego.

2.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim.

3.Poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną.

4.Ofertę należy opisać: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej – "Oferta na wykonanie okresowej kontroli, konserwacji i przeglądu sprzętu przeciwpożarowego na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej w roku 2023".

5.Wykonawca będzie związany z ofertą przez okres 30 dni.

6.Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie przy ul. Gen. Hallera 14 A, 41-709 Ruda Śląska 
w pokoju nr 17,

- za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda Śląska,

- e-mailem: dt@mosir.rsl.pl

w terminie do dnia 22.06.2023 r. do godz. 10.00

Informacji udziela dział techniczny tel. 32 248 75 21.

O terminie decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. KRYTERIUM WYBORU OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: ceną ofertową  - cena  ofertowa 100% (najniższa cena), wartość usługi w netto i brutto (określoną w oparciu o przedmiot zamówienia). Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto łącznie ( z należnym podatkiem VAT).

X. BADANIE I OCENA OFERT

1.W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy:

1/ który w określonym terminie nie złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,

2/ w przypadku wątpliwości co do treści złożonych dokumentów, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w określonym przez siebie terminie. Nieuzupełnienie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.

XI. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1.Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni  wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania zamówienia do wysokości posiadanych środków finansowych.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli:

- nie wpłynie żadna oferta,

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą  ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

- wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Rudzie Śląskiej

mgr Aleksandra Poloczek

Załączniki:

Nr 1 - formularz ofertowy,

Nr 1 A – formularz cenowy

Nr 2 – oświadczenie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia

Nr 3 – wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Nr 3 A – wykaz obiektów i ośrodków oraz wykaz ilości sprzętu ppoż na obiektach MOSiR Ruda Śląska

Nr 4 - wzór umowy

Nr 5 – klauzula RODO