Ruda Śląska, dnia 07.11.2023 r.

Znak sprawy:

MOSiR.2600.85.2023

L.dz.       3604/2023

Strony zainteresowane

przedmiotowym postępowaniem

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pn.:

Zakup i dostawę chemii basenowej na rok 2024 dla Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Ruda Śląska – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

41-709 Ruda Śląska ul. gen. Hallera 14 A

Dział techniczny, tel. 032 248-75-21

e-mail: dt@mosir.rsl.pl

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Tryb - zapytanie ofertowe.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, przeprowadzonego z wyłączeniem stosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. 2023, poz. 1605 z późn. zm.).

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA

Dostawa

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

"Zakup i dostawę chemii basenowej na rok 2024 do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Rudzie Śląskiej".

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: od 2 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku.

VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup chemii basenowej, środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej oraz środków utrzymania czystości powierzchni basenowych dla Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji na rok 2024 wraz z dostawą na obiekty wskazane w załączniku nr 1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi zawierać wszystkie produkty wskazane w formularzu ofertowym (oferta nie pełna podlega odrzuceniu). Kryterium oceny jest najniższa cena. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu  cenę za poszczególne produkty przez cały okres trwania umowy. Po zawarciu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionej przez Zamawiającego ilości środków chemii basenowej w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia pisemnego (drogą elektroniczną) lub telefonicznego zamówienia przez Zamawiającego. Koszt opakowania towaru oraz dostarczenia pokrywa Wykonawca. Ilość środków chemicznych podanych w opisie przedmiotu zamówienia może ulec zmianie przy końcowym zamówieniu. Ostateczna ilość środków chemicznych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy przy zachowaniu cen jednostkowych. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Dostarczane produkty muszą być wysokiej jakości, powinny spełniać wymagania jakościowe dotyczące przechowywania, pakowania i transportu (zgodnie z aktualnymi normami i przepisami), ważne terminy przydatności do użytku, atesty lub certyfikaty higieniczno-sanitarne albo inny dokument potwierdzający wymagania jakościowe, 
w tym karty charakterystyki substancji niebezpiecznej każdego ze środków stanowiących przedmiot zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć chemię basenową do wskazanego przez Zamawiającego magazynu MOSiR na koszt Wykonawcy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 (formularz ofertowy). W załączeniu przesyłamy projekt umowy (załącznik nr 5) oraz klauzulę RODO do zapytania ofertowego (załącznik nr 4), a także oświadczenie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, według załącznika nr 3.

VII. ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

VIII. OPIS WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE

1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem niniejszego zamówienia,

2) posiadają wiedzę i doświadczenie określone przedmiotem niniejszego zamówienia,

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:

1) ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu – formularza oferty – załącznik nr 2,

2) oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy,

3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

4) należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, według załącznika nr 3,

5) należy dołączyć aktualne karty charakterystyki produktów chemii basenowej, w sytuacji gdy Wykonawca nie przedłoży ww. dokumentu, Zamawiający zwróci się o jego przedłożenie

6) należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:

- podmiotów posiadających osobowość prawną jak i  spółek prawa handlowego nie posiadających

osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

- osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

- działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

7) należy przedłożyć pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

3. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność 
z oryginałami przez Wykonawcę. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów 
zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem istniejącym w chwili ich składania.

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta winna zawierać wypełniony formularz oferty z podaniem wynagrodzenia (netto) wraz z obliczoną stawką VAT i wynagrodzeniem w brutto – załącznik nr 2.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim.

3. Poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej – "Oferta dla zapytania ofertowego na: Zakup 
i dostawa chemii basenowej do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej 
w roku 2024".

5. Wykonawca będzie związany z ofertą przez okres 30 dni.

6. Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie przy ul. gen. Hallera 14A, 41-709 Ruda Śląska 
w pokoju nr 17,

b) za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. gen. Hallera 14A, 41-709 Ruda Śląska,

w terminie do dnia 10.11.2023 r. do godz. 14.00

7. O terminie decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacji udziela dział techniczny tel. 32 248 75 21.

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu, tj. dnia 13.11.2023 r. o godz. 10.00

X. KRYTERIUM WYBORU OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: ceną ofertową - cena ofertowa 100% (najniższa cena). Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto łącznie (z należnym podatkiem VAT).

Kryterium cen brutto (L) – znaczenie w ocenie 100 % = 100 pkt, obliczane wg wzoru:

Cmin

Kryterium „cena” będzie obliczane wg wzoru  L = ------  x 100 pkt

C

gdzie: L – oznacza liczbę pkt przyznanych w ofercie za kryterium „cena” (ceny)

Cmin – oznacza cenę brutto oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert

C    - oznacza cenę brutto oferty ocenianej

a/ Liczba uzyskanych pkt jest zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

b/ Podana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową.

c/ Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu zamówienia.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) oraz być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku 
zgodnie z zasadami arytmetyki. W przypadku błędów w ofercie Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek rachunkowych bądź pisemnych z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek, informując o tym Wykonawcę. W szczególności poprawione zostaną omyłki polegające na nieprawidłowym wyliczeniu wartości oferty zgodnie z podanymi cenami jednostkowymi. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert zostało złożonych o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych.

XI. BADANIE I OCENA OFERT

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców:

1/ którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,

2/ w przypadku wątpliwości do treści złożonych dokumentów, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w określonym przez siebie terminie. Nieuzupełnienie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania,

3/ Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty, 
w zakresie szczegółów wykonania zamówienia oraz wysokości ceny w zakresie jej zmniejszenia.

XII. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni  wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia).

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający zawrze umowę z kolejnym Wykonawcą.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania zamówienia do wysokości posiadanych środków finansowych.

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli:

- nie wpłynie żadna oferta,

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą  ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia,

- wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę.

6. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym  na własne ryzyko i koszt, nie przysługuje im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

7. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.mosir.rsl.pl zakładce BIP informację 
o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) imię i nazwisko, siedzibę, adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę brutto.

8. Zamawiający informuje, że złożone oferty Wykonawcy są jawne.

Załączniki:

Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,

Nr 2 – Formularz ofertowy,

Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia

Nr 4 – Klauzula "RODO" do zapytania ofertowego

Nr 5 - Projekt umowy,

Rozdzielnik:

1 x BIP MOSiR Ruda Śląska

1 x a/a.