Ruda Śląska, dnia 21.05.2024 r.

Znak sprawy:

MOSiR.2600.47.2024

L.dz. 1872/2024

**Strony zainteresowane**

**przedmiotowym postępowaniem**

**o udzielenie zamówienia**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**na zadanie pn.:**

**Wykonanie badania (pomiarów elektrycznych) instalacji elektrycznej i piorunochronnej  
 w obiektach administrowanych przez MOSiR w Rudzie Śląskiej,   
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia**

**dla**

**zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych**

**(zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp.**

**Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm.)**

**I. ZAMAWIAJĄCY**

**Miasto Ruda Śląska – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**41-709 Ruda Śląska ul. gen. Hallera 14A**

Dział techniczny, tel. 32 248-75-21

e-mail: [dt@mosir.rsl.pl](mailto:dt@mosir.rsl.pl)

**II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, przeprowadzonego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:   
Dz. U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.).

**III. RODZAJ ZAMÓWIENIA**

Usługi.

**IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się z prośbą   
o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia na:

**"**Wykonanie badania (pomiaru) instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz.682 z późn. zm.) w następujących obiektach administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej:

1.1.oświetlenie toru rolkarskiego przy ulicy Bytomskiej 15 w Orzegowie,

1.2.hali sportowej przy ulicy Bytomskiej 13 w Orzegowie (wyłącznie instalacja odgromowa),

* 1. oświetlenie placu zabaw/siłowni – Park Aktywności ul. Plebiscytowa/Pordzika w Bykowinie,

1.4.wykonanie próby funkcjonowania wyłącznika ppoż i oświetlenia awaryjnego w następujących obiektach:

a/hala sportowa przy ulicy gen. Hallera 16B w Nowym Bytomiu,

b/hala sportowa przy ulicy Bytomskiej 13 w Orzegowie,

c/basen kryty przy ulicy Pokoju 13 w Nowym Bytomiu,

d/basen kryty przy ulicy Chryzantem 10 w Rudzie,

e/basen kryty przy ulicy Oświęcimskiej 90 w Kochłowicach,

f/zaplecze sportowe przy ulicy Czarnoleśnej 14-14A w Nowym Bytomiu,

g/zaplecze sportowe przy ulicy Bytomskiej 15 w Orzegowie.

2. Termin realizacji zamówienia: **do 28 czerwca 2024 roku**

3**.** Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów   
z tym związanych.

**Przedstawiona w ofercie cena będzie ceną ryczałtową i nie będzie podlegać zmianie (cena ryczałtowa musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia).**

**V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Wykonanie pomiarów elektrycznych należy wykonać w oparciu o przepisy prawa budowlanego art. 62 ust. 1 pkt 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pięcioletnich pomiarów elektrycznych na poniższych obiektach:

1. oświetlenie toru rolkarskiego przy ulicy Bytomskiej 15 w Orzegowie,
2. hali sportowej przy ulicy Bytomskiej 13 w Orzegowie (wyłącznie instalacja odgromowa),
3. oświetlenie placu zabaw/siłowni – Park Aktywności ul. Plebiscytowa/Pordzika w Bykowinie.

Pięcioletnie pomiary elektryczne obejmują następujący zakres:

1. pomiar skuteczności środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przez

samoczynne wyłączenie,

1. pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (w obwodzie 1 i 3-fazowym),
2. pomiar skuteczności zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego,
3. pomiar rezystancji uziomów instalacji odgromowej,
4. pomiar natężenia oświetlenia parkietu boiska w hali sportowej,
5. wykonanie próby funkcjonowania wyłącznika ppoż i oświetlenia awaryjnego,
6. badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów.

Pięcioletnie pomiary elektryczne należy wykonać w poniższym zakresie (przyjęto szacunkową ilość punktów pomiaru):

a) pomiary skuteczności środków ochrony przeciwporażeniowej – 62 punktów

b) pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – 69 punktów,

c) pomiar badania zabezpieczenia różnicowo-prądowego 1-fazowy – 1 punkt,

d) pomiar badania zabezpieczenia różnicowo-prądowego 3-fazowy – 1 punkt,

e) pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej – 68 punktów.

Wykonanie próby funkcjonowania wyłącznika ppoż i oświetlenia awaryjnego w następujących obiektach:

a/hala sportowa przy ulicy gen. Hallera 16B w Nowym Bytomiu,

b/hala sportowa przy ulicy Bytomskiej 13 w Orzegowie,

c/basen kryty przy ulicy Pokoju 13 w Nowym Bytomiu,

d/basen kryty przy ulicy Chryzantem 10 w Rudzie,

e/basen kryty przy ulicy Oświęcimskiej 90 w Kochłowicach,

f/zaplecze sportowe przy ulicy Czarnoleśnej 14-14A w Nowym Bytomiu,

g/zaplecze sportowe przy ulicy Bytomskiej 15 w Orzegowie.

**VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Pięcioletnie pomiary elektryczne należy wykonać na obiekcie Burloch Arena – oświetlenie toru rolkarskiego przy ulicy Bytomskiej 15 w Orzegowie w poniższym zakresie (przyjęto szacunkową ilość punktów pomiaru):

a) pomiary skuteczności środków ochrony przeciwporażeniowej – 53 punktów

b) pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – 53 punktów,

c) pomiar badania zabezpieczenia różnicowo-prądowego 1-fazowy – 1 punkt,

d) pomiar badania zabezpieczenia różnicowo-prądowego 3-fazowy – 1 punkt,

e) pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej – 53 punktów.

2. Pięcioletnie pomiary elektryczne należy wykonać na obiekcie Park Aktywności – oświetlenie placu zabaw/siłowni przy ulicy Pordzika/Plebiscytowej w Bykowinie w poniższym zakresie (przyjęto szacunkową ilość punktów pomiaru):

a) pomiary skuteczności środków ochrony przeciwporażeniowej – 9 punktów

b) pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – 16 punktów,

c) pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej – 7 punktów.

3. Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów należy wykonać na obiekcie hali sportowej przy ulicy Bytomskiej 13 w Orzegowie (przyjęto szacunkową ilość punktów pomiaru):

a) Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów – 8 punktów

Ponadto zamówienie obejmuje pozostałe czynności niewymienione powyżej, do których obligują obowiązujące we wskazanym zakresie przepisy i normy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi zawierać wszystkie pozycje wskazane w formularzu ofertowym (oferta niepełna podlega odrzuceniu). Kryterium oceny jest najniższa cena wraz   
z kosztami dojazdu na obiekty MOSiR. Ilość punktów pomiaru jest ilością szacunkową i może się różnić   
o rzeczywistej ilości.

Z wykonanych pomiarów Wykonawca jest zobowiązany sporządzić protokoły w dwóch oryginalnych egzemplarzach. Protokół z przeprowadzonego przeglądu powinien zawierać: nr protokołu, datę wykonania przeglądu, tabelaryczne zestawienie pomiarów wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej   
z podziałem na poszczególne lokale/pomieszczenia z zestawieniem punktów pomiarowych, wykaz usterek bądź określenie zaleceń pokontrolnych.

W ofercie należy uwzględnić wykonanie ponownych pomiarów wynikających z zaleceń pokontrolnych   
i informacji o usunięciu ewentualnych usterek bądź nieprawidłowości. Protokół musi posiadać podpisy uprawnionych osób przeprowadzających kontrolę. Do oferty należy dołączyć odpowiednie aktualne uprawnienia elektryczne SEP-owskie.

**W formularzu ofertowym należy podać ceny jednostkowe za punkt pomiaru oraz łączną cenę za wykonanie wszystkich rodzajów pomiarów (z uwzględnieniem szacunkowej ilości punktów). Wymieniona cena jest ceną ryczałtową. Zamawiający zastrzega że jeżeli szacunkowe ilości punktów będą mniejsze, to do rozliczenia będą przyjmowane faktyczne ilości zgodne z wykonanymi pomiarami i sporządzonymi protokołami.**

**VII. ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

**VIII. OPIS WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE**

1. Wykonawca powinien spełnić następujące wymogi w zakresie oświadczeń i dokumentów:

1/ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu – formularza oferty – załącznik nr 1 – zapytania ofertowego,

2/oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy,

3/należy dołączyć wykaz osób realizujących usługę określone przedmiotem zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, zakresem wykonywanych przez nich czynności – formularz wykaz osób – załącznik nr 3. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu osoby posiadającej odpowiednie aktualne uprawnienia elektryczne SEP-owskie (eksploatacyjne i dozoru).

4/należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:

* podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających

osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

* osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),
* działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie   
  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników,

5/ należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

6/ należy dołączyć oświadczenie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność   
z oryginałami przez Wykonawcę. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem istniejącym w chwili ich składania.

**IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Oferta winna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim.

3. Poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną.

4. Ofertę należy opisać: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej – "**Oferta na wykonanie pomiarów elektrycznych na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej – rok 2024".**

5. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

6.Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie przy ul. gen. Hallera 14 A, 41-709 Ruda Śląska   
w pokoju nr 17,

- za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda Śląska,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego: [dt@mosir.rsl.pl](mailto:dt@mosir.rsl.pl)

Postać elektroniczna oznacza, że może zostać sporządzona w postaci papierowej, a następnie zeskanowana do postaci cyfrowej, w taki sposób, by Zamawiający mógł odczytać treść oświadczenia woli Wykonawcy oraz zidentyfikować osobę, składającą oświadczenia w jego imieniu lub może zostać sporządzona w formie elektronicznej i podpisana podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym).

**w terminie do dnia 27.05.2024 r.** do godz. 10.00

Informacji udziela Dział Techniczny tel. 32 248 75 21.

O terminie decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

**X. KRYTERIUM WYBORU OFERT**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: ceną ofertową - cena ofertowa 100% (najniższa cena), wartość usługi w netto i brutto (określoną w oparciu o przedmiot zamówienia). Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto łącznie ( z należnym podatkiem VAT).

Kryterium cen brutto (L) – znaczenie w ocenie 100 % = 100 pkt, obliczane wg wzoru:

Cmin

Kryterium „cena” będzie obliczane wg wzoru L = ------ x 100 pkt

C

gdzie: L – oznacza liczbę pkt przyznanych w ofercie za kryterium „cena” (ceny)

Cmin – oznacza cenę brutto oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert

C - oznacza cenę brutto oferty ocenianej

a/ Liczba uzyskanych pkt jest zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

b/ Podana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową.

c/ Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu zamówienia.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) oraz być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki.

W przypadku błędów w ofercie Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek rachunkowych bądź pisemnych z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek, informując o tym Wykonawcę.   
W szczególności poprawione zostaną omyłki polegające na nieprawidłowym wyliczeniu wartości oferty zgodnie z podanymi cenami jednostkowymi. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert zostało złożonych o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

**XI. BADANIE I OCENA OFERT**

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy:

1/ który w określonym terminie nie złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,

2/ w przypadku wątpliwości co do treści złożonych dokumentów, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w określonym przez siebie terminie. Nieuzupełnienie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania,

3/ Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty,   
w zakresie szczegółów wykonania zamówienia oraz wysokości ceny w zakresie jej zmniejszenia.

**XI. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA**

1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia).

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający zawrze umowę z kolejnym Wykonawcą, jako najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania zamówienia do wysokości posiadanych środków finansowych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli:

- nie wpłynie żadna oferta,

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia,

- wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę.

6. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługuje im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania oraz zamieści na swojej stronie internetowej [www.mosir.rsl.pl](http://www.mosir.rsl.pl/) zakładce BIP, informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) imię i nazwisko, siedzibę, adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę brutto.

8. Zamawiający informuje, że złożone oferty Wykonawcy są jawne.

Załączniki:

Nr 1 - formularz ofertowy,

Nr 2 – oświadczenie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia,

Nr 3 – wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,

Nr 4 - projekt umowy,

Nr 5 – klauzula RODO.